## РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Хромцовского сельского поселения

Фурмановского муниципального района

Ивановской области

.

23.03.2016                                                                                                       №24

с. Хромцово

Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Хромцовского сельского поселения на 2016-2018 годы

В целях повышения экономических показателей, снижения финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей на энергопотребление, администрация Хромцовского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Хромцовского сельского поселения на 2016-2018 годы (прилагается).

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Вр.и.о. главы Хромцовского

сельского поселения                                                                     Т.Н.Денисова

Приложение

к постановлению администрации

Хромцовского сельского поселения

от 23.03.2016      №24

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности

Администрации Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области

на 2016-2018 годы

г. Иваново 2016 г.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ХРОМЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Полное наименование организации | Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" - Нормативные акты субъекта РФ; - Нормативные акты муниципального образования. |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Акционерное общество «Ивановский Центр Энергосбережения» |
| Цели Программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетического хозяйства предприятия; # - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели Программы | - Снижение общего потребления энергоресурсов на 10-15% к уровню базового года; - Снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в среднем на 10-15% в сопоставимых условиях; |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | 39.8 тыс.рублей в том числе: 2016 год– 16.73 тыс. рублей, из них: 16,73 тыс. руб. – средства бюджетного учреждения, 0 тыс. руб. – инвестиции; 2017 год – 10,73 тыс.рублей, из них: 10.73 тыс. руб. – средства бюджетного учреждения, 0 тыс. руб. – инвестиции 2018 год– 12,34 тыс.рублей, из них: 12,34 тыс. руб. – средства бюджетного учреждения,. 0тыс. руб. – инвестиции. |
| Планируемые результаты реализации программы | - Снижение общего потребления энергоресурсов на 10-15% к уровню базового года; - Снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в среднем на 10-15% в сопоставимых условиях; |
| Ответственные лица: | Исполнитель: И. о. Генерального директора АО «Ивановский Центр Энергосбережения» Реброва Мария Александровна Адрес: 153002 Ивановская область, г. Иваново, ул. Набережная, д. 5. Заказчик: Врио главы Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области Денисова Татьяна Николаевна Адрес: 155532, Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово, д. 8 |

- Введение.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком разработки и эффективности организаций с участием государства (муниципального образования), утвержденным приказом Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства Ивановской области.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации Хромцовского сельского поселения.

  - Краткая характеристика организации

Основной задачей Администрации Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области (далее по тексту Администрация Хромцовского сельского поселения), расположенной по адресу 155532, Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово, д. 8, является обеспечение управления Хромцовским сельским поселением Фурмановского муниципального района Ивановской области и оказание муниципальных услуг гражданам.

- Содержание проблемы

Экономия энергоресурсов и их эффективное использование – одна из наиболее важных задач в условиях роста тарифов.

Способов энергосбережения на сегодняшний день существует достаточно много отчасти благодаря тому, что у данной проблемы есть две главные мотивации: экономия энергии и экономия финансовых ресурсов. Если доступ к энергии лимитирован – это дополнительный стимул к экономии (например, лимиты на использование угля), однако главной движущей силой при реализации мероприятий по энергосбережению является естественное желание снизить затраты при использовании топливно-энергетических ресурсов. Поэтому рассматривать проблематику энергосбережения наиболее целесообразно комплексно: энергосбережение – как одно из направлений сокращения издержек.

Одной из основных причин низкого уровня эффективности использования ТЭР является все еще существующее мнение о незначительности доли энергетических затрат в себестоимости услуг и представление о доступности и дешевизне энергоресурсов. Однако на сегодняшний день цена на энергоносители, а с ними и на тепловую энергию, постоянно возрастает. Серьезной помехой служат и устойчивые психологические стереотипы, выражающиеся в неверии в эффективность и целесообразность энергосбережения, особенно на рабочих местах.

Обследования предприятий и организаций северо-западного региона  показывают, что потенциал возможного энергосбережения может достигать 20–25 % годового потребления ТЭР. Поэтому одним из первостепенных условий общего снижения объемов энергопотребления является всемерное повышение эффективности использования ТЭР. Реализация этого условия должна основываться не столько на технических решениях, сколько на рационально построенных организационной и экономической политике организации.

Стоит также отметить, что многие энергосберегающие мероприятия могут быть осуществлены с весьма незначительными затратами. Это, в частности:

-обеспечение специалистов предприятий информацией и материалами о новейших методах и средствах повышения эффективности использования ТЭР.

Для реализации подобных мероприятий значительных средств не требуется, а срок их окупаемости, как правило, не превышает 1 года.

Однако универсального перечня энергосберегающих мероприятий нет и не может быть, если только речь идет о реальной эффективности реализуемой программы. Каждый проект должен разрабатываться с учетом особенностей конкретного предприятия. Необходим комплексный учет всех факторов, так или иначе способных повлиять на ход реализации мероприятий и их результаты. Программа энергосбережения должна учитывать возможные изменения величины энергопотребления производства, поэтому наиболее рационально осуществлять её реализацию совместно с проектами по техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и другими инвестиционными проектами, прямо или косвенно оказывающими влияние на использование ТЭР. При этом экономическая эффективность такого подхода всегда выше, нежели при независимой реализации данных мероприятий.

Суммарное потребление электрической энергии составило в 2015г. 6,2 тыс. кВт.*ч, тепловой энергии – 77,2 Гкал, холодной воды – 30 куб.м, природного газа – 1900 куб.м.

Таблица 1.

Структура энергопотребления организации.

| N п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрическая энергия | Тыс.кВт/ч | 8,5 | 6,2 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 65,9 | 77,2 |
| 3 | Холодная вода | Куб.м | 30 | 30 |
| 4 | Природный газ | Куб.м | 2500 | 1900 |

Наблюдается общее снижение потребления энергетических ресурсов, обусловленного введением политики энергосбережения в организации.

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет 45 %.

Для освещения помещений организации используется 101 лампа, из которых 101 шт. накаливания, 0 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Проблема сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов стала наиболее актуальной со вступлением в силу требований 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон предусматривает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Как известно, наиболее распространенной заменой им стали «энергосберегающие» лампочки, а иными словами - компактные люминесцентные лампы, содержащие в составе ртуть. После истечения срока использования люминесцентных ламп требуется их утилизация.

Таблица 2.

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Количест во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи- рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Администрация | 101 | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |
| Здания | Количест во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи- рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| Администрация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых Учреждением:

Таблица 4.

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 49,3 | 37,3 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 168,3 | 205,4 |
| ХВС | тыс.руб. | 0,3 | 0,4 |
| Газ | тыс.руб. | 13,8 | 13,8 |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. | - | - |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 231.7 | 256.9 |
| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 49,3 | 37,3 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 168,3 | 205,4 |
| ХВС | тыс.руб. | 0,3 | 0,4 |
| Газ | тыс.руб. | 13,8 | 13,8 |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. | - | - |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 231.7 | 256.9 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

- высокий износ основных фондов организации. в том числе зданий, строений. сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии оценивается в 1.95 т у.т., холодной воды – 0.9 куб.м.

3. Цели и задачи Программы

- 3.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются:

- Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области за счет оптимизации их использования, проведения энергосберегающих мероприятий непосредственно  на местах, внедрения энергосберегающих решений и технологий.

- Совокупное снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

- Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, создание более комфортных условий для сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководство, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения.

- Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем; снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло- и электроэнергии организацией.

- 3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости производств.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов;

-организация кратких учебных курсов для работников по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах посвященных энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости производств.

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- и энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета 100% всех зданий.

Поставленные цели и решаемые в рамках данной Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятии при их производстве и потреблении. Достижение поставленной цели позволит во многом реализовать существующий потенциал энергосбережения и создать к 2018 году условия для перехода на энергосберегающий путь развития, что в конечном итоге позволит снизить негативные последствия роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов. В среднесрочном периоде также возможно снижение себестоимости вырабатываемых энергоносителей.

4. Сроки и целевые показатели реализации Программы

Программа рассчитана на 2016-2018 годы. Входе реализации программных мероприятий планируется достичь снижения потерь газа, воды и электричества, а как следствие, сокращение расходов организации в целом. Ниже приведен ряд целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться в результате реализации мероприятий, содержащихся в программе. За базовый год взяты значения 2015 г.

| N п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Потребление электроэнергии | Тыс.кВт/ч | 6.2 | 5.039 | 3.878 | 2.717 |
| 2 | Потребление воды | Куб.м | 30 | 29.7 | 29.4 | 29.1 |
| 3 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 77.2 | 77.2 | 76.042 | 72.182 |
| 4 | Потребление газа | Тыс.куб.м | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Так как технологический и экономический эффект от реализации программных мероприятий находятся в прямой зависимости от значений перечисленных выше показателей, обязательным условием при выполнении Программы является ежегодное их определение на основе анализа статей затрат производства и результатов деятельности организации в целом.

В случае несоответствия реальных значений данных показателей плановым, необходимо на основе системного анализа определить причину отклонения и при необходимости произвести соответствующую корректировку программных мероприятий. Отклонение на величину, не превышающую 5% от планового значения, следует считать допустимым.

5. Оценка экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- сокращение удельных показателей потерь в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения на 3-5 % в год по сравнению с 2015 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Наибольшей эффективности использования энергоресурсов удастся достичь только в том случае, если проводимые мероприятия по энергосбережению будут носить комплексный характер и охватывать не только процесс выработки и транспортировки, но и потребления энергоносителей.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия труда человека, способствовать повышению производительности труда и улучшению качества выпускаемой продукции.

Средний срок окупаемости мероприятий, предложенных в программе, составляет 2.81 лет.

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

При реализации программных мероприятий руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности организации, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно за счет средств организации, предусмотренных на реализацию программы по энергосбережению при наличии средств.

Порядок финансирования программных мероприятий и устанавливает руководитель организации.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном  руководителем организации.

Рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливает руководитель – приказом.

Руководитель ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

7. Перечень мероприятий по энергосбережению

Мероприятие по обучению и повышению классификации работников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Значительная энергозатратность отечественной экономики в большой степени определяется нехваткой квалифицированных кадров. Недостаточно пропагандируются и распространяются энергоэффективные мероприятия, технологии и оборудование. Поэтому в перечень основных направлений работ по программе «энергосбережение» включена организация системы подготовки и повышения квалификации персонала в области энергосбережения.

Рекомендуется провести первичное обучение и повышение квалификации работников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Стоимость реализации мероприятия зависит от количества обучаемого персонала и степени подготовки. Ориентировочные затраты составят порядка 10 тыс. руб.

Годовая экономия и срок окупаемости не рассчитываются, так как мероприятие напрямую не влияет на потребление ресурсов;

- Мероприятия косвенно влияющие на энергосбережение.

За время реализации программы планируется проведение ряда мероприятий косвенно влияющих на энергосбережение. К таким мероприятиям относятся: регулярная чистка светильников, сокращение времени использования бытовых приборов и оргтехники в «режиме ожидания», регулярная проверка систем тепло- и водоснабжения на наличие повреждений и коррозии, способных вызвать аварийные ситуации, своевременная поверка узлов учета, систематическое проведение тепловизионного обследования зданий, регулировка и промывка систем отопления.

- Уплотнение оконных и дверных проемов

Уплотняются наружные и внутренние прихлопы оконных переплетов деревянных рам. При этом потери теплоты за счет уменьшения инфильтрации холодного воздуха снижаются на 10 % от величины потерь через окна.

Общая длина прихлопов, уплотняемых лентой, составляет ~160 м. Стоимость ленты – 25,0 руб/пог.м. Затраты на ленту составляют

Iо = 160*25 = 4000 руб.

Расчет снижения теплопотерь и годовой экономии производится по следующим формулам:

- Qэк= Qинфпот·0,10, Гкал/год

где  Qинфпот – потери тепла через оконные проемы за счет инфильтрации, Гкал/год;

0,10 – принятая величина снижения инфильтрационных теплопотерь через окна после установки  ленты. Годовая экономия  в  денежном выражении составит:

- Вгод= Qэк·Ц, руб/год

где:  Ц – стоимость 1 Гкал, руб.

Исходя из представленных данных потребление тепловой энергии, расходуемой на отопление здания составило 77,2 Гкал.

Потери теплоты с инфильтрацией составляют 15% от общего теплопотребления здания (принимаем по расчетно-нормативным данным):

- Qинфпот = 77,2*0,15 = 11,58 Гкал/год

При величине теплопотерь за счет инфильтрации Qинфпот= 	11,58 Гкал/год экономия теплоты составит

- Qэк= 11,58*0,1 = 1,158 Гкал/год.

Годовая экономия  в  денежном выражении (B) при  стоимости 1 Гкал=2660,62 руб. (в ценах 2015 года с учетом НДС), составит:

Вгод= 1,158*2660,62 = 3080,9  руб/год.

Срок окупаемости мероприятия:

РВ=Io / B= 4000/ 3080,9 = 1,3 года.

- Замена ламп на светодиодные

В качестве оптимизации системы освещения предлагается постепенно перейти на светодиодные светильники, имеющие улучшенные характеристики, по сравнению с люминесцентными лампами, находящимися в эксплуатации в системе освещения.

Планируется к замене светодиодные лампы имеют значения светового потока выше, чем у люминесцентных ламп, что позволяет при значительной экономии электроэнергии сохранить общий уровень освещенности.

К замене предлагается 101 лампа накаливания на светодиодные. Стоимость одной лампы в среднем составит около 200 рублей.

- Io = 101*200 = 20,2 тыс.руб.

При замене лам на светодиодные экономится порядка 50-70% электроэнергии, потребленной на цели освещения.

Qклл = 101*0,075*500 = 3787,5 кВт.

Qled= 101*0,006*500= 303 кВт

Экономия при внедрение светодиодных ламп:

ΔQ= 3787,5-303 = 3484,5 кВт

При этом экономия финансовых средств при стоимости 1 кВт.ч = 6,02 руб., (в ценах 2015 года НДС) составит:

В = 3484,5*6,02 = 20963,2 руб./год.

Срок окупаемости мероприятия:

РВ=Io / B= 20 200 / 20963,2 = 0,96 года

Установка экранов-отражателей за приборами отопления

В целях снижения теплопотерь рекомендуется установка зарадиаторных отражательных экранов, например из материала Тепофол-8 «С».

Отражающая теплоизоляция Тепофол представляет собой комбинированный материал: это слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон полированной фольгой высокого качества.

Тепофол отличный теплоизолятор, обеспечивает двойной эффект теплозащиты, благодаря низкой теплопроводности пеннополиэтилена и высоким отражающим характеристикам алюминиевой фольги уменьшает теплопотери на 10%–20% (по данным производителя). Тепофол предотвращает теплопотери здания за счет пароизоляции и отражает тепловую энергию внутрь помещения.

Для оснащения всех радиаторов тепловой изоляцией необходимо затратить ~40 м2 материала Тепофол-8 «С». Среднерыночная стоимость материла 140 руб/м2. В расчете принимаем экономию от реализации мероприятия – 5%.

Капитальные затраты мероприятия, равные затратам на материал составят:

Io= 40·140 = 5,6 тыс.руб.

Сокращение теплопотребления в зданиях (принимаем по фактическим данным за базовый 2015 год):

ΔQтэ = 77,2∙0,05 = 3,86 Гкал/год.

При этом экономия финансовых средств при стоимости 1 Гкал= 2660,62 руб. (в ценах 2015 года без НДС) составит:

Вгод = 3,86 ∙2660,62 = 10269,9 руб/год.

Срок окупаемости мероприятия:

РВ=Io/ B= 5,6 / 10,269 = 0,55 года.

8. Итоговые данные проекта

|  | Затраты, тыс.руб. | Экономия, тыс.руб. | Экономия, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 16,73 | 6,991 | 0.4 |
| 2017 г. | 10,73 | 10,071 | 0,57 |
| 2018 г. | 12,34 | 17,262 | 0,97 |
| Итого: | 39,8 | 34,324 | 1,94 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Экономия в натуральном выражении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Организационные мероприятия для предприятия в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение работников основам энергосбережения | 2016 | - | 10 | 10 | - | - | Средства бюджета администрации |
| 1.2 | Контроль за состоянием водопроводных сетей и оборудования | 2016-2018 | 0,9 куб.м | - | - | - | - | Средства бюджета администрации |
| ВСЕГО: |  |  |  | 10 | 10 | - | - | Средства бюджета администрации |
| 2 | Технические и технологические мероприятия для предприятия в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп на светодиодные | 2016-2018 | 3,484 тыс.кВт.ч | 20,2 | 6,73 | 6,73 | 6,74 | Средства бюджета администрации |
| 2.2 | Уплотнение оконных проемов | 2017 | 1,158 Гкал | 4 | - | 4 | - | Средства бюджета администрации |
| 2.3 | Установка экранов-отражателей | 2018 | 3,86 Гкал | 5,6 | - | - | 5,6 | Средства бюджета администрации |
| ВСЕГО: |  |  |  | 29,8 | 6,73 | 10,73 | 12,34 | Средства бюджета администрации |
| ИТОГО: |  |  |  | 39,8 | 16,73 | 10,73 | 12,34 | Средства бюджета администрации |

- Приложение №1

- К программе энергосбережения и повышения энергоэффективности

на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Планируемый срок окупаемости, лет | Экономия ТЭР, натур. выражении |  |  |  | Экономия ТЭР, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Всего | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организационные мероприятия для предприятия в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение работников основам энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Контроль за состоянием водопроводных сетей и оборудования | - | 0,9 куб.м | 0,3 куб.м | 0,3 куб.м | 0,3 куб.м | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2 | Технические и технологические мероприятия для предприятия в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп на светодиодные | 0,96 | 3,484 тыс.кВт.ч | 1,161 тыс.кВт.ч | 1,161 тыс.кВт.ч | 1,162 тыс.кВт.ч | 20,963 | 6,987 | 6,987 | 6,989 |
| 2.2 | Уплотнение оконных проемов | 1,3 | 1,158 Гкал | - | 1,158 Гкал | - | 3,080 | - | 3,080 | - |
| 2.3 | Установка экранов-отражателей | 0,55 | 3,86 Гкал | - | - | 3,86 Гкал | 10,269 | - | - | 10,269 |
|  | ВСЕГО: |  | - | - | - | - | 34,312 | 6,987 | 10,067 | 17,258 |
|  | ИТОГО: |  | - | - | - | - | 34,324 | 6,991 | 10,071 | 17,262 |

- Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обучение работников основам энергосбережения | Средства бюджетного учреждения | 10 | - | - | - | Средства бюджетного учреждения | - | - | - | - | Средства бюджетного учреждения | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1 | Уплотнение оконных проемов | Средства бюджетного учреждения | - | - | - | - | Средства бюджетного учреждения | 4 | 1,158 | Гкал | 3,08 | Средства бюджетного учреждения | - | - | - | - |
| 2 | Установка экранов-отражателей | Средства бюджетного учреждения | - | - | - | - | Средства бюджетного учреждения | - | - | - | - | Средства бюджетного учреждения | 5,6 | 3,86 | Гкал | 10,269 |
| Итого по мероприятию |  |  | - | - | - | - | X | 4 | 1,158 | Гкал | 3,08 | X | 5,6 | 3,86 | Гкал | 10,269 |
| 1 | Замена лам на светодиодные | Средства бюджетного учреждения | 6,73 | 1,161 | Тыс.кВт.ч | 6,987 | Средства бюджетного учреждения | 6,73 | 1,161 | Тыс.кВт.ч | 6,987 | Средства бюджетного учреждения | 6,74 | 1,162 | Тыс.кВт.ч | 6,989 |
| Итого по мероприятию |  |  | 6,73 | 1,161 | Тыс.кВт.ч | 6,987 | X | 6,73 | 1,161 | Тыс.кВт.ч | 6,987 | X | 6,74 | 1,162 | Тыс.кВт.ч | 6,989 |
| 1 | Контроль за состоянием водопроводных сетей и оборудования | Средства бюджетного учреждения | - | 0,3 | Куб.м | 0,004 | Средства бюджетного учреждения | - | 0,3 | Куб.м | 0,004 | Средства бюджетного учреждения | - | 0,3 | Куб.м | 0,004 |
| Итого по мероприятию |  |  | - | 0,3 | Куб.м | 0,004 | X | - | 0,3 | Куб.м | 0,004 | X | - | 0,3 | Куб.м | 0,004 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 16,73 | - | X | 6,991 | X | 10,73 | - | X | 10,071 | X | 12,34 | - | - | 17,262 |